FORMULARZ OFERTOWY – WZÓR

miejscowość, data......................................

Postępowanie nr 1/2023

**Oferta sprzedaży sprzętu medycznego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”**

**w Gliwicach Hospicjum Miłosierdzia Bożego**

I. Dane Wykonawcy (nazwa, adres, dane kontaktowe):

II. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto:............................zł.

słownie: .............................................................................................................zł.

Podatek VAT [zł]:.......................%

Razem: …………………………………..zł.

Słowinie: ………………………………………………….…………………………………………………..zł.

III. Opis oferowanego sprzętu:

25 łóżek szpitalnych, sterowanych elektrycznie, przeznaczonych do leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta. Wykonanych z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Układ jezdny powinien być wyposażony w centralną blokadę kół oraz blokadę jazdy w kierunku na wprost. Szczyty łóżek winny być wykonane z tworzywa ABS. Zasilanie elektryczne 230V – 50/60Hz

25 szt. materacy nieprzemakalnych, paroprzepuszczalnych, zmywalnych o wymiarach pasujących do oferowanego typu łóżka.

Dane szczegółowe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagana** | **Oferowana** | **Uwagi** |
| Wymiary zewnętrzne | max 215 cm - max 110 cm |  |  |
| Wymiary leża | min 200 cm – min 90 cm |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie | min 200 kg |  |  |
| Wysokość leżyska | min 40 cm – max 80 cm |  |  |
| Kąt nachylenia oparcia pleców | od 0° do 70° |  |  |
| Kąt nachylenia oparcia uda | od 0° do 40° |  |  |
| Pozycja Trendelenburga | od 0° do 12° |  |  |
| Pozycja anty – Trendelenburga | od 0° do 12° |  |  |

* 1. Podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia.
  2. Oferta jest ważna 30 dni.

IV. Oferowany termin dostawy jest nie dłuższy niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

V. Oferowany termin płatności wynosi ………………. dni od daty dostawy sprzętu i wpływu faktury do Zamawiającego.

VI. Oferowany okres gwarancji: …………

VII. Oświadczenia oferenta:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, oferowany sprzęt spełnia wymagania zapytania.
2. Oświadczam, że akceptuję warunki dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz wysokość kary umownej w przypadku nie dochowania terminu.
3. Oświadczam, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest sprawny, fabrycznie nowy, nie używany i może być użytkowany bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw autorskich.
4. Oświadczam, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy spełnia warunki techniczne oraz posiada wszelkie atesty przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

…..............................................

Podpis Wykonawcy